## LED Gab
Dados usados para o estudo dos consumos | [8 empty] | Considerações |  |  |  | Resumo de custos (€)
|  |  | Lâmpadas existentes de halogéneo (kW): | 0.035 | [5 empty] | €/kWh (eletricidade): | 0.12 |  | Custo unitário do LED |  | 70
|  |  | Número de horas de funcionamento (ano): | 3120 | [8 empty] | Total do investimento (384 unidades) |  | 26880
|  |  | Número de lâmpadas nos gabinetes: | 384 | [6 empty] | Aquisição de equipamento - LED (€):
|  |  | Consumo anual lâmpadas (kWh): | 41932.8 | [6 empty] | Custo unitário LED: | 70
[13 empty] | Redução de consumos e custos |  |  | Totais
|  |  | LED proposto (kW): | 0.0087 | [6 empty] | Total: | 26880 | Redução energética (kWh) | Eletricidade (kWh) |  | 31.510 kWh
|  |  | Número de horas de funcionamento (ano): | 3120 | [8 empty] | Redução de custos (€) | Eletricidade (0,12€/kWh) |  | 3781.1405
|  |  | Número de LED gabinetes: | 384 | [6 empty] | Tempo de vida (horas): | 50000
|  |  | Consumo anual LED (kWh): | 10423.296
[11 empty] | Tempo de vida - Gabinetes (anos): | 16.0256
Taxas:
[11 empty] | Taxa de Inflacção: | 2.5%
Estimativas (anual) de…
LED
|  | ...de consumo (kWh): | 10423.296
|  | ...de redução (kWh): | 31509.504 | (Valor que se irá economizar)
|  | ...de consumo (€): | 3781.1405
|  | Redução de consumo (%): | 75.14%
Estudo de viabilidade económica - Substituição de iluminação nos gabinetes (€)
Ano | Investimento | €/kWh | Redução de custos de consumo | Cash Flow | Retorno Acumulado | Investimento Acumulado | Redução de custos acumulado
0 | 26880 |  |  | -26880 | -26880 | 26880
1 |  | 0.12 | 3781.1405 | 3781.1405 | -23098.8595 | 26880 | 3781.1405
2 |  | 0.123 | 3875.669 | 3875.669 | -19223.1905 | 26880 | 7656.8095
3 |  | 0.12607 | 3972.5607 | 3972.5607 | -15250.6298 | 26880 | 11629.3702
4 |  | 0.12923 | 4071.8747 | 4071.8747 | -11178.7551 | 26880 | 15701.2449
5 |  | 0.13246 | 4173.6716 | 4173.6716 | -7005.0835 | 26880 | 19874.9165
6 |  | 0.13577 | 4278.0134 | 4278.0134 | -2727.0701 | 26880 | 24152.9299
7 |  | 0.13916 | 4384.9637 | 4384.9637 | 1657.8936 | 26880 | 28537.8936
8 |  | 0.14264 | 4494.5878 | 4494.5878 | 6152.4815 | 26880 | 33032.4815
9 |  | 0.14621 | 4606.9525 | 4606.9525 | 10759.434 | 26880 | 37639.434
10 |  | 0.14986 | 4722.1263 | 4722.1263 | 15481.5603 | 26880 | 42361.5603
11 |  | 0.15361 | 4840.1795 | 4840.1795 | 20321.7398 | 26880 | 47201.7398
12 |  | 0.15745 | 4961.184 | 4961.184 | 25282.9238 | 26880 | 52162.9238
13 |  | 0.16139 | 5085.2136 | 5085.2136 | 30368.1374 | 26880 | 57248.1374
14 |  | 0.16542 | 5212.3439 | 5212.3439 | 35580.4813 | 26880 | 62460.4813
15 |  | 0.16956 | 5342.6525 | 5342.6525 | 40923.1338 | 26880 | 67803.1338
16 |  | 0.1738 | 5476.2188 | 5476.2188 | 46399.3526 | 26880 | 73279.3526
|  |  |  | Payback Period | 6.6219
|  |  |  | ROI | 172.6%
[7 empty] | 0,62 anos: | 226.3 | (dias)
Note on F3: Nuno: 35W
Note on F4: Nuno: 12 horas/dia; 5 dias por semana
Note on G43: Nuno: PRI - Período do retorno do investimento