## Mensais 07-12 MOD's
Consumos Globais por Módulo (Médias Mensais) - MODULO 1
MOD | Equip. | Ano/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
MOD_1 | Ilum&tom | 07 | 123023.9064 | 105803.4787 | 121642.7748 | 113520.4893 | 116824.4092 | 107549.1807 | 110791.5494 | 103463.6512 | 116583.1937 | 125332.3414 | 120234.2627 | 122674.8944
|  | 08 | 127222.8983 | 117675.1905 | 123286.8993 | 120535.9282 | 119032.7493 | 118761.5575 | 119380.4412 | 105297.1949 | 114891.0968 | 123261.4186 | 118338.1561 | 123674.0548
|  | 09 | 127534.1829 | 110075.2151 | 120489.5373 | 119592.839 | 118119.0765 | 109824.7225 | 111411.348 | 95706.6157 | 106529.923 | 109268.6264 | 110544.9476 | 111769.6374
|  | 10 | 114214.4303 | 104887.4412 | 120088.7936 | 110481.7679 | 114041.0848 | 103736.9051 | 111515.9345 | 92632.1226 | 101550.1882 | 109709.5925 | 128813.4615 | 105609.2671
|  | 11 | 107477.6055 | 95716.2685 | 104305.5124 | 100194.2063 | 104186.8386 | 101061.094 | 98711.8185 | 92419.7523 | 99628.8287 | 108287.0622 | 102885.1972 | 101124.6732
|  | 12 | 102084.1694 | 95825.3846 | 100668.9597 | 99128.5958 | 100930.7997 | 93370.2327 | 91202.0747 | 73963.2939 | 91480.528 | 101904.5528 | 108065.5409 | 109538.8074
| AC Frio | 07 | 94317.3006 | 73482.5624 | 94006.1315 | 93333.0914 | 100332.9235 | 105282.031 | 100515.0969 | 86619.33 | 89463.8319 | 90847.1998 | 65196.8115 | 58817.4278
|  | 08 | 58587.459 | 55446.6579 | 64216.7488 | 58568.7598 | 59806.5461 | 82401.242 | 91654.5491 | 81539.1402 | 97235.6274 | 61284.3288 | 54674.7808 | 46244.8556
|  | 09 | 43879.1186 | 48861.97 | 54060.1122 | 50943.9178 | 61777.3626 | 86045.0056 | 82999.6032 | 80152.7332 | 78886.722 | 71243.4993 | 53523.5115 | 48298.826
|  | 10 | 46103.8522 | 47422.3317 | 48263.0845 | 47077.2397 | 62175.5686 | 69153.7627 | 97725.4946 | 92027.6075 | 80601.6919 | 53253.2205 | 51031.8018 | 46481.258
|  | 11 | 50135.4412 | 44441.6536 | 48183.7791 | 57962.1736 | 68463.6429 | 66053.5653 | 67814.4222 | 54112.1138 | 58055.5457 | 50327.3857 | 17999.177 | 17651.447
|  | 12 | 21801.987 | 26951.7206 | 31463.6233 | 29082.7443 | 47867.5278 | 51345.1666 | 61483.8308 | 29082.7443 | 63917.248 | 45099.96 | 44438.6475 | 23687.9097
| AC Quente | 07 | 121069.4838 | 77612.9937 | 51826.3528 | 18095.7802 | 0 | 0 | -0.32334 | 0 | 0 | 0 | 29584.7816 | 67339.0377
|  | 08 | 68469.1808 | 49124.8508 | 47716.1313 | 6882.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43199.017 | 52971.2784
|  | 09 | 78620.2113 | 64645.0474 | 17138.782 | 2467.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13383.5369 | 44031.8089
|  | 10 | 49824.8924 | 54631.4111 | 40584.0376 | 5089.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23701.0434 | 54189.2453
|  | 11 | 56541.9847 | 46622.4471 | 24132.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24673.6955 | 37216.5644
|  | 12 | 42305.9425 | 52677.0282 | 13009.282 | 6876.613 | 1803.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.8596 | 24001 | 37985.9263
Consumos Globais por Módulo (Médias Mensais) - MODULO 2
MOD | Equip. | Ano/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
MOD_2 | Ilum&tom | 07 | 74612.3786 | 62070.9443 | 76254.6271 | 77374.0249 | 80125.294 | 77597.7224 | 74244.3993 | 50247.2006 | 70424.5438 | 72477.6133 | 61001.8803 | 62085.6976
|  | 08 | 59574.6341 | 59592.9098 | 56568.1259 | 73300.4612 | 69089.6115 | 52319.3422 | 57073.0547 | 47342.368 | 78069.1175 | 58548.7812 | 53819.6366 | 63426.0965
|  | 09 | 53496.3324 | 55428.4571 | 65077.5841 | 60911.5261 | 62124.4308 | 60354.6945 | 60084.864 | 47819.4979 | 69312.8938 | 62547.279 | 67663.2607 | 61693.2608
|  | 10 | 60450.5469 | 65299.3335 | 67684.3981 | 62269.6901 | 67979.1449 | 62799.7262 | 57969.4659 | 51952.1489 | 50771.7256 | 63917.2392 | 47266.3052 | 54848.5132
|  | 11 | 65212.2167 | 68151.259 | 61351.2925 | 57223.0415 | 68505.6058 | 57648.0607 | 51749.5752 | 43298.9502 | 45564.8932 | 56171.2418 | 59160.4899 | 52996.3498
|  | 12 | 58528.2952 | 63898.6232 | 55537.4744 | 67516.3638 | 63097.1041 | 56300.0573 | 47252.7988 | 31051.873 | 57158.757 | 46929.5492 | 37788.5489 | 41510.586
| AC Frio | 07 | 42740.2849 | 43199.4428 | 55474.2439 | 60030.1049 | 66192.9365 | 72113.4589 | 80862.0988 | 42122.5602 | 69240.754 | 65804.8017 | 52173.6481 | 48115.8177
|  | 08 | 47171.9437 | 49918.093 | 51838.9101 | 47663.3642 | 46435.6104 | 65118.5737 | 64105.456 | 46955.3704 | 52440.4595 | 46103.0024 | 35130.0091 | 37965.7716
|  | 09 | 28532.8482 | 32755.761 | 37702.1658 | 36666.6239 | 51648.092 | 60850.567 | 50001.8547 | 32778.6526 | 69755.9285 | 63414.7953 | 49697.4239 | 36896.0672
|  | 10 | 42042.0391 | 37182.1492 | 41491.2638 | 41592.7744 | 48588.9054 | 49355.364 | 50969.9559 | 39185.6273 | 51412.7821 | 52251.5522 | 35303.5249 | 34273.3868
|  | 11 | 43693.1348 | 26197.9606 | 28155.1373 | 36977.3477 | 61602.4603 | 47994.5337 | 38807.7714 | 22423.5801 | 31800.1274 | 45362.6492 | 33432.3306 | 17590.499
|  | 12 | 17220.5283 | 24835.3542 | 22041.9581 | 28011.6279 | 33854.5955 | 38376.3869 | 37237.9856 | 27914.1179 | 33536.1266 | 23510.6325 | 25103 | 17953.3769
| AC Quente | 07 | 70193.243 | 68605.9832 | 45648.0663 | 14912.1289 | 0 | 0 | 0.24225 | 0 | 0 | 0 | 18774.1007 | 48817.3117
|  | 08 | 44112.8147 | 42680.171 | 30419.8471 | 4437.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26575.4346 | 54551.7227
|  | 09 | 43019.7789 | 45748.3323 | 10797.6933 | 1893.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14262.84 | 35080.8358
|  | 10 | 55153.0909 | 53153.9881 | 38671.595 | 4230.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13345.5664 | 39029.4593
|  | 11 | 65617.4858 | 27117.6976 | 14129.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30953.123 | 33342.5199
|  | 12 | 29826.6389 | 62981.7355 | 9521.7829 | 8285.481 | 1471.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.3493 | 15353 | 30678.3275
Consumos Globais por Módulo (Médias Mensais) - MODULO 3
MOD | Equip. | Ano/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
MOD_3 | Ilum&tom | 07 | 147825.5511 | 115452.8698 | 111903.1419 | 95970.0365 | 106536.4283 | 125524.4093 | 137624.5411 | 150417.9268 | 128665.5785 | 127850.1029 | 144501.4728 | 162917.2087
|  | 08 | 168376.9251 | 139221.3898 | 132921.1561 | 121844.2458 | 132695.6537 | 113789.0622 | 128130.7907 | 119879.0167 | 114438.2297 | 125483.5476 | 132629.2082 | 147920.0864
|  | 09 | 140087.1068 | 116252.5445 | 131337.8311 | 125682.5226 | 130760.5647 | 131385.8412 | 139434.3818 | 141364.979 | 117901.3065 | 133633.9785 | 128275.3088 | 141105.3543
|  | 10 | 146213.0086 | 130767.8469 | 144555.932 | 132991.551 | 131967.5258 | 123843.2308 | 127201.1679 | 134825.0944 | 128389.2317 | 136916.0722 | 123438.4933 | 143244.2202
|  | 11 | 150015.9542 | 129443.6381 | 139735.1443 | 128495.0213 | 125640.058 | 115733.8407 | 138841.0052 | 131711.5281 | 130233.223 | 128678.0695 | 129225.6179 | 134463.016
|  | 12 | 133777.532 | 127949.4597 | 159157.0382 | 126542.3497 | 123452.7676 | 127052.6734 | 127727.8448 | 136852.0274 | 134536.6345 | 138139.0367 | 155739.1265 | 134925.272
| AC Frio | 07 | 72680.7822 | 66859.8955 | 54634.7717 | 39084.5846 | 41790.4416 | 70235.0858 | 114834.3729 | 119369.9406 | 104330.8505 | 75215.4095 | 73249.5464 | 74594.0271
|  | 08 | 82710.6318 | 74461.0753 | 73817.4943 | 63096.9266 | 72425.5231 | 102106.5804 | 128876.0766 | 141651.2417 | 119224.49 | 76913.5171 | 67559.4575 | 90290.4065
|  | 09 | 81538.1806 | 67425.9109 | 93748.2082 | 85789.0475 | 78924.6012 | 116195.1218 | 142398.8086 | 132895.8529 | 91919.9006 | 100807.1752 | 79895.4632 | 90027.8837
|  | 10 | 87537.3481 | 73717.0735 | 101631.6272 | 96368.3444 | 99561.7518 | 116555.6376 | 161098.6338 | 168555.7022 | 113138.4234 | 72605.7881 | 62892.7873 | 82432.9887
|  | 11 | 75261.8011 | 53813.1869 | 68765.7234 | 72344.1535 | 77765.6923 | 81294.6078 | 105431.3511 | 89050.5767 | 76112.227 | 61034.8285 | 37597.6208 | 28605.9004
|  | 12 | 33096.1026 | 57494.1308 | 79346.511 | 84157.0793 | 128030.5876 | 145470.157 | 153850.7689 | 155124.0301 | 159583.1568 | 112365.3758 | 89296.2987 | 39503.3359
| AC Quente | 07 | 217210.0241 | 178614.1284 | 76935.0935 | 18086.7208 | 0 | 0 | -0.088747 | 0 | 0 | 0 | 47905.0258 | 150270.1777
|  | 08 | 153066.1632 | 120741.7347 | 78126.9339 | 9435.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91858.7365 | 183578.154
|  | 09 | 226545.4655 | 147573.3802 | 49131.6471 | 7021.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35679.1612 | 148805.5968
|  | 10 | 177403.6307 | 173883.4001 | 158428.3941 | 16905.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55386.3675 | 184686.1258
|  | 11 | 175359.6406 | 130098.5682 | 74613.6959 | 74613.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64750.6555 | 121437.3734
|  | 12 | 136786.7508 | 231563.0857 | 63574.142 | 37933.0657 | 8672.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11582.1223 | 95050 | 135612.4068

## Mod_3
[18 empty] | Valores Médios Mensais |  |  |  | Análise Anual |  |  |  |  | Análise Sazonal - Estações Ano
Ano | Mês | % Taxa de Ocupação | Taxa de Ocup. Efectiva | m2 | Taxa de Ocup./m2 | Consumo (Fraccionado) | [8 empty] | Consumo | Consumo / Taxa de Ocup. | Consumo/m2 | [9 empty] | Ano | Mês | Consumo/m2 | Taxa de Ocup. Efectiva
[6 empty] | Ilum&tom | Cons/T. O. | Ilum&tom/ m2 | AC Frio | Cons/T. O. | AC Frio/m2 | AC Quente | Cons/T. O. | AC Quente/m2 |  |  |  |  | Mês | Cons/T.O. | Cons./m2 | Ano | Consumo | T.O.E. | Visitantes | Ano
2007 | Jan |  | 910000 | 43391.9 | 0 | 147825.5511 | 0.16245 | 3.4068 | 72680.7822 | 0.079869 | 1.675 | 217210.0241 | 0.23869 | 5.0058 | 437716.3574 | 0.48101 | 10.0875 |  | JAN | 0.4485 | 9.2394 | 2007 | 72.6193 | 10139431 | 278971 | 2007 (Após Julho, inclusive) | 2007 | Jan | 10.0875 | 910000
| Fev | 0 | 756236.5 | 43391.9 | 0 | 115452.8698 | 0.15267 | 2.6607 | 66859.8955 | 0.088411 | 1.5408 | 178614.1284 | 0.23619 | 4.1163 | 360926.8937 | 0.47727 | 8.3178 |  | FEV | 0.44909 | 8.2017 | 2008 | 76.2186 | 10746194.75 | 566880 | 2008 |  | Fev | 8.3178 | 756236.5
| Mar | 0 | 746263.1 | 43391.9 | 0 | 111903.1419 | 0.14995 | 2.5789 | 54634.7717 | 0.073211 | 1.2591 | 76935.0935 | 0.10309 | 1.773 | 243473.0071 | 0.32626 | 5.611 |  | MAR | 0.33864 | 6.8844 | 2009 | 77.285 | 10748696.41 | 633538 | 2009 |  | Mar | 5.611 | 746263.1
| Abr | 0 | 760027.5 | 43391.9 | 0 | 95970.0365 | 0.12627 | 2.2117 | 39084.5846 | 0.051425 | 0.90073 | 18086.7208 | 0.023797 | 0.41682 | 153141.3419 | 0.20149 | 3.5293 |  | ABR | 0.25611 | 5.1329 | 2010 | 83.1294 | 10509146.15 | 964540 | 2010 |  | Abr | 3.5293 | 760027.5
| Mai | 0 | 794651 | 43391.9 | 0 | 106536.4283 | 0.13407 | 2.4552 | 41790.4416 | 0.05259 | 0.96309 | 0 | 0 | 0 | 148326.8699 | 0.18666 | 3.4183 |  | MAI | 0.23904 | 4.8328 | 2011 | 70.2935 | 10384136.7 | 652447 | 2011 |  | Mai | 3.4183 | 794651
| Jun | 0 | 791587.4 | 43391.9 | 0 | 125524.4093 | 0.15857 | 2.8928 | 70235.0858 | 0.088727 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 195759.495 | 0.2473 | 4.5114 |  | JUN | 0.26862 | 5.259 | 2012 | 82.5947 | 10396821.13 | 580814 | 2012 |  | Jun | 4.5114 | 791587.4
| Jul | 0 | 938752 | 43391.9 | 0 | 137624.5411 | 0.1466 | 3.1717 | 114834.3729 | 0.12233 | 2.6464 | -0.088747 | -9.4537e-08 | -2.0452e-06 | 252458.8253 | 0.26893 | 5.8181 |  | JUL | 0.291 | 6.1665 | [6 empty] | Jul | 5.8181 | 938752
| Ago | 0 | 926404 | 43391.9 | 0 | 150417.9268 | 0.16237 | 3.4665 | 119369.9406 | 0.12885 | 2.751 | 0 | 0 | 0 | 269787.8673 | 0.29122 | 6.2175 |  | AGO | 0.29657 | 6.2289 | [6 empty] | Ago | 6.2175 | 926404
| Set | 0 | 868339.5 | 43391.9 | 0 | 128665.5785 | 0.14817 | 2.9652 | 104330.8505 | 0.12015 | 2.4044 | 0 | 0 | 0 | 232996.429 | 0.26832 | 5.3696 |  | SET | 0.27884 | 5.4483 | [6 empty] | Set | 5.3696 | 868339.5
| Out | 0 | 831653.4 | 43391.9 | 0 | 127850.1029 | 0.15373 | 2.9464 | 75215.4095 | 0.090441 | 1.7334 | 0 | 0 | 0 | 203065.5125 | 0.24417 | 4.6798 |  | OUT | 0.2466 | 4.998 | [6 empty] | Out | 4.6798 | 831653.4
| Nov | 0 | 859772.7 | 43391.9 | 0 | 144501.4728 | 0.16807 | 3.3301 | 73249.5464 | 0.085196 | 1.6881 | 47905.0258 | 0.055718 | 1.104 | 265656.045 | 0.30898 | 6.1222 |  | NOV | 0.31096 | 6.2029 | [6 empty] | Nov | 6.1222 | 859772.7
| Dez | 0 | 955743.9 | 43391.9 | 0 | 162917.2087 | 0.17046 | 3.7546 | 74594.0271 | 0.078048 | 1.7191 | 150270.1777 | 0.15723 | 3.4631 | 387781.4134 | 0.40574 | 8.9367 |  | DEZ | 0.40482 | 8.4287 | [6 empty] | Dez | 8.9367 | 955743.9
2008 | Jan | 0 | 920869.1 | 43391.9 | 0 | 168376.9251 | 0.18285 | 3.8804 | 82710.6318 | 0.089818 | 1.9061 | 153066.1632 | 0.16622 | 3.5275 | 404153.7201 | 0.43888 | 9.314 | [9 empty] | 2008 | Jan | 9.314 | 920869.1
| Fev | 0 | 845509.8 | 43391.9 | 0 | 139221.3898 | 0.16466 | 3.2085 | 74461.0753 | 0.088066 | 1.716 | 120741.7347 | 0.1428 | 2.7826 | 334424.1998 | 0.39553 | 7.7071 | [10 empty] | Fev | 7.7071 | 845509.8
| Mar | 0 | 879954.7 | 43391.9 | 0 | 132921.1561 | 0.15105 | 3.0633 | 73817.4943 | 0.083888 | 1.7012 | 78126.9339 | 0.088785 | 1.8005 | 284865.5844 | 0.32373 | 6.5649 | [10 empty] | Mar | 6.5649 | 879954.7
| Abr | 0 | 878886 | 43391.9 | 0 | 121844.2458 | 0.13863 | 2.808 | 63096.9266 | 0.071792 | 1.4541 | 9435.2762 | 0.010735 | 0.21744 | 194376.4486 | 0.22116 | 4.4796 | [10 empty] | Abr | 4.4796 | 878886
| Mai | 0 | 896256.5 | 43391.9 | 0 | 132695.6537 | 0.14806 | 3.0581 | 72425.5231 | 0.080809 | 1.6691 | 0 | 0 | 0 | 205121.1768 | 0.22886 | 4.7272 | [10 empty] | Mai | 4.7272 | 896256.5
| Jun | 0 | 879312.2 | 43391.9 | 0 | 113789.0622 | 0.12941 | 2.6224 | 102106.5804 | 0.11612 | 2.3531 | 0 | 0 | 0 | 215895.6427 | 0.24553 | 4.9755 | [10 empty] | Jun | 4.9755 | 879312.2
| Jul | 0 | 941599.6 | 43391.9 | 0 | 128130.7907 | 0.13608 | 2.9529 | 128876.0766 | 0.13687 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 257006.8673 | 0.27295 | 5.9229 | [10 empty] | Jul | 5.9229 | 941599.6 | Ano | T.O.E. | Consumo
| Ago | 0 | 952899.2 | 43391.9 | 0 | 119879.0167 | 0.1258 | 2.7627 | 141651.2417 | 0.14865 | 3.2645 | 0 | 0 | 0 | 261530.2584 | 0.27446 | 6.0272 | [10 empty] | Ago | 6.0272 | 952899.2 | 2007 | 804166.5333 | 8.0055
| Set | 0 | 857407.2 | 43391.9 | 0 | 114438.2297 | 0.13347 | 2.6373 | 119224.49 | 0.13905 | 2.7476 | 0 | 0 | 0 | 233662.7197 | 0.27252 | 5.3849 | [10 empty] | Set | 5.3849 | 857407.2 | 2008 | 882111.2 | 7.862
| Out | 0 | 916556.2 | 43391.9 | 0 | 125483.5476 | 0.13691 | 2.8919 | 76913.5171 | 0.083916 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 202397.0647 | 0.22082 | 4.6644 | [10 empty] | Out | 4.6644 | 916556.2 | 2009 | 902189.57 | 8.094
| Nov | 0 | 853680.2 | 43391.9 | 0 | 132629.2082 | 0.15536 | 3.0565 | 67559.4575 | 0.079139 | 1.557 | 91858.7365 | 0.1076 | 2.117 | 292047.4022 | 0.3421 | 6.7305 | [10 empty] | Nov | 6.7305 | 853680.2 | 2010 | 856920.7833 | 9.1733
| Dez | 0 | 923264.05 | 43391.9 | 0 | 147920.0864 | 0.16021 | 3.4089 | 90290.4065 | 0.097795 | 2.0808 | 183578.154 | 0.19884 | 4.2307 | 421788.647 | 0.45685 | 9.7204 | [10 empty] | Dez | 9.7204 | 923264.05 | 2011 | 831958.6667 | 7.6597
2009 | Jan | 17.3 | 912854.11 | 43391.9 | 0.00039869 | 140087.1068 | 0.15346 | 3.2284 | 81538.1806 | 0.089322 | 1.8791 | 226545.4655 | 0.24817 | 5.2209 | 448170.7529 | 0.49096 | 10.3284 | [9 empty] | 2009 | Jan | 10.3284 | 912854.11 | 2012 | 862687.7333 | 7.8566
| Fev | 17.9 | 811326.3 | 43391.9 | 0.00041252 | 116252.5445 | 0.14329 | 2.6791 | 67425.9109 | 0.083106 | 1.5539 | 147573.3802 | 0.18189 | 3.4009 | 331251.8355 | 0.40828 | 7.634 | [10 empty] | Fev | 7.634 | 811326.3
| Mar | 69.9335 | 982388.3 | 43391.9 | 0.0016117 | 131337.8311 | 0.13369 | 3.0268 | 93748.2082 | 0.095429 | 2.1605 | 49131.6471 | 0.050012 | 1.1323 | 274217.6863 | 0.27913 | 6.3196 | [10 empty] | Mar | 6.3196 | 982388.3 |  | 917302
| Abr | 71.149 | 946424.24 | 43391.9 | 0.0016397 | 125682.5226 | 0.1328 | 2.8965 | 85789.0475 | 0.090645 | 1.9771 | 7021.8406 | 0.0074193 | 0.16182 | 218493.4107 | 0.23086 | 5.0354 | [10 empty] | Abr | 5.0354 | 946424.24 |  | 782088.6333
| Mai | 70.9867 | 891725.5 | 43391.9 | 0.0016359 | 130760.5647 | 0.14664 | 3.0135 | 78924.6012 | 0.088508 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 209685.1659 | 0.23515 | 4.8324 | [10 empty] | Mai | 4.8324 | 891725.5
| Jun | 70.4184 | 857806.36 | 43391.9 | 0.0016228 | 131385.8412 | 0.15316 | 3.0279 | 116195.1218 | 0.13546 | 2.6778 | 0 | 0 | 0 | 247580.963 | 0.28862 | 5.7057 | [10 empty] | Jun | 5.7057 | 857806.36
| Jul | 69.7429 | 935593 | 43391.9 | 0.0016073 | 139434.3818 | 0.14903 | 3.2134 | 142398.8086 | 0.1522 | 3.2817 | 0 | 0 | 0 | 281833.1904 | 0.30123 | 6.4951 | [10 empty] | Jul | 6.4951 | 935593
| Ago | 66.3054 | 897020.9 | 43391.9 | 0.0015281 | 141364.979 | 0.15759 | 3.2579 | 132895.8529 | 0.14815 | 3.0627 | 0 | 0 | 0 | 274260.8319 | 0.30575 | 6.3206 | [10 empty] | Ago | 6.3206 | 897020.9
| Set | 69.2187 | 824443.1 | 43391.9 | 0.0015952 | 117901.3065 | 0.14301 | 2.7171 | 91919.9006 | 0.11149 | 2.1184 | 0 | 0 | 0 | 209821.207 | 0.2545 | 4.8355 | [10 empty] | Set | 4.8355 | 824443.1
| Out | 70.0494 | 915339.9 | 43391.9 | 0.0016143 | 133633.9785 | 0.14599 | 3.0797 | 100807.1752 | 0.11013 | 2.3232 | 0 | 0 | 0 | 234441.1537 | 0.25612 | 5.4029 | [10 empty] | Out | 5.4029 | 915339.9 | Ano | T.O.E. | Consumo
| Nov | 70.3128 | 876725.2 | 43391.9 | 0.0016204 | 128275.3088 | 0.14631 | 2.9562 | 79895.4632 | 0.091129 | 1.8413 | 35679.1612 | 0.040696 | 0.82225 | 243849.9331 | 0.27814 | 5.6197 | [10 empty] | Nov | 5.6197 | 876725.2 | 2007 | 782088.6333 | 3.8197
| Dez | 69.4124 | 897049.5 | 43391.9 | 0.0015997 | 141105.3543 | 0.1573 | 3.2519 | 90027.8837 | 0.10036 | 2.0748 | 148805.5968 | 0.16588 | 3.4293 | 379938.8348 | 0.42354 | 8.756 | [10 empty] | Dez | 8.756 | 897049.5 | 2008 | 884818.2333 | 4.7274
2010 | Jan | 69.1792 | 878444.9 | 43391.9 | 0.0015943 | 146213.0086 | 0.16645 | 3.3696 | 87537.3481 | 0.09965 | 2.0174 | 177403.6307 | 0.20195 | 4.0884 | 411153.9874 | 0.46805 | 9.4754 | [9 empty] | 2010 | Jan | 9.4754 | 878444.9 | 2009 | 898652.0333 | 5.1911
| Fev | 70.6018 | 778332.1 | 43391.9 | 0.0016271 | 130767.8469 | 0.16801 | 3.0136 | 73717.0735 | 0.094712 | 1.6989 | 173883.4001 | 0.22341 | 4.0073 | 378368.3205 | 0.48613 | 8.7198 | [10 empty] | Fev | 8.7198 | 778332.1 | 2010 | 877893.2333 | 5.5171
| Mar | 70.2837 | 913985.35 | 43391.9 | 0.0016197 | 144555.932 | 0.15816 | 3.3314 | 101631.6272 | 0.1112 | 2.3422 | 158428.3941 | 0.17334 | 3.6511 | 404615.9533 | 0.44269 | 9.3247 | [10 empty] | Mar | 9.3247 | 913985.35 | 2011 | 864964.3667 | 5.1921
| Abr | 70.503 | 878723.7 | 43391.9 | 0.0016248 | 132991.551 | 0.15135 | 3.0649 | 96368.3444 | 0.10967 | 2.2209 | 16905.77 | 0.019239 | 0.38961 | 246265.6655 | 0.28025 | 5.6754 | [10 empty] | Abr | 5.6754 | 878723.7 | 2012 | 870386.6333 | 6.002
| Mai | 70.9269 | 872897.9 | 43391.9 | 0.0016346 | 131967.5258 | 0.15118 | 3.0413 | 99561.7518 | 0.11406 | 2.2945 | 0 | 0 | 0 | 231529.2776 | 0.26524 | 5.3358 | [10 empty] | Mai | 5.3358 | 872897.9
| Jun | 70.2072 | 882058.1 | 43391.9 | 0.001618 | 123843.2308 | 0.1404 | 2.8541 | 116555.6376 | 0.13214 | 2.6861 | 0 | 0 | 0 | 240398.8684 | 0.27254 | 5.5402 | [10 empty] | Jun | 5.5402 | 882058.1
| Jul | 70.0159 | 913007.9 | 43391.9 | 0.0016136 | 127201.1679 | 0.13932 | 2.9314 | 161098.6338 | 0.17645 | 3.7126 | 0 | 0 | 0 | 288299.8016 | 0.31577 | 6.6441 | [10 empty] | Jul | 6.6441 | 913007.9
| Ago | 66.2831 | 923550.6 | 43391.9 | 0.0015275 | 134825.0944 | 0.14599 | 3.1071 | 168555.7022 | 0.18251 | 3.8845 | 0 | 0 | 0 | 303380.7966 | 0.32849 | 6.9916 | [10 empty] | Ago | 6.9916 | 923550.6
| Set | 69.5217 | 851812.5 | 43391.9 | 0.0016022 | 128389.2317 | 0.15072 | 2.9588 | 113138.4234 | 0.13282 | 2.6074 | 0 | 0 | 0 | 241527.6552 | 0.28355 | 5.5662 | [10 empty] | Set | 5.5662 | 851812.5
| Out | 69.8482 | 879446.2 | 43391.9 | 0.0016097 | 136916.0722 | 0.15568 | 3.1553 | 72605.7881 | 0.082559 | 1.6733 | 0 | 0 | 0 | 209521.8603 | 0.23824 | 4.8286 | [10 empty] | Out | 4.8286 | 879446.2
| Nov | 70.6573 | 843165.8 | 43391.9 | 0.0016284 | 123438.4933 | 0.1464 | 2.8447 | 62892.7873 | 0.074591 | 1.4494 | 55386.3675 | 0.065689 | 1.2764 | 241717.6481 | 0.28668 | 5.5706 | [10 empty] | Nov | 5.5706 | 843165.8
| Dez | 69.3552 | 893721.1 | 43391.9 | 0.0015983 | 143244.2202 | 0.16028 | 3.3012 | 82432.9887 | 0.092236 | 1.8997 | 184686.1258 | 0.20665 | 4.2562 | 410363.3347 | 0.45916 | 9.4571 | [10 empty] | Dez | 9.4571 | 893721.1
2011 | Jan | 69.1116 | 848948.8 | 43391.9 | 0.0015927 | 150015.9542 | 0.17671 | 3.4572 | 75261.8011 | 0.088653 | 1.7345 | 175359.6406 | 0.20656 | 4.0413 | 400637.396 | 0.47192 | 9.233 | [9 empty] | 2011 | Jan | 9.233 | 848948.8
| Fev | 71.0997 | 748481.3 | 43391.9 | 0.0016385 | 129443.6381 | 0.17294 | 2.9831 | 53813.1869 | 0.071897 | 1.2402 | 130098.5682 | 0.17382 | 2.9982 | 313355.3932 | 0.41865 | 7.2215 | [10 empty] | Fev | 7.2215 | 748481.3
| Mar | 69.8744 | 898445.9 | 43391.9 | 0.0016103 | 139735.1443 | 0.15553 | 3.2203 | 68765.7234 | 0.076539 | 1.5848 | 74613.6959 | 0.083048 | 1.7195 | 283114.5637 | 0.31512 | 6.5246 | [10 empty] | Mar | 6.5246 | 898445.9 | Ano | T.O.E. | Consumo
| Abr | 69.6926 | 876373.5 | 43391.9 | 0.0016061 | 128495.0213 | 0.14662 | 2.9613 | 72344.1535 | 0.082549 | 1.6672 | 74613.6959 | 0.085139 | 1.7195 | 275452.8707 | 0.31431 | 6.348 | [10 empty] | Abr | 6.348 | 876373.5 | 2007 | 911165.1667 | 5.8017
| Mai | 70.2135 | 896949.4 | 43391.9 | 0.0016181 | 125640.058 | 0.14007 | 2.8955 | 77765.6923 | 0.0867 | 1.7922 | 0 | 0 | 0 | 203405.7503 | 0.22678 | 4.6876 | [10 empty] | Mai | 4.6876 | 896949.4 | 2008 | 917302 | 5.7783
| Jun | 70.1923 | 821570.2 | 43391.9 | 0.0016176 | 115733.8407 | 0.14087 | 2.6672 | 81294.6078 | 0.09895 | 1.8735 | 0 | 0 | 0 | 197028.4485 | 0.23982 | 4.5407 | [10 empty] | Jun | 4.5407 | 821570.2 | 2009 | 885685.6667 | 5.8837
| Jul | 68.5227 | 953637.6 | 43391.9 | 0.0015792 | 138841.0052 | 0.14559 | 3.1997 | 105431.3511 | 0.11056 | 2.4297 | 0 | 0 | 0 | 244272.3563 | 0.25615 | 5.6294 | [10 empty] | Jul | 5.6294 | 953637.6 | 2010 | 896123.6667 | 6.4006
| Ago | 66.3223 | 898842.7 | 43391.9 | 0.0015284 | 131711.5281 | 0.14653 | 3.0354 | 89050.5767 | 0.099072 | 2.0522 | 0 | 0 | 0 | 220762.1048 | 0.24561 | 5.0876 | [10 empty] | Ago | 5.0876 | 898842.7 | 2011 | 897898.9 | 5.1575
| Set | 68.9181 | 841216.4 | 43391.9 | 0.0015883 | 130233.223 | 0.15482 | 3.0013 | 76112.227 | 0.090479 | 1.7541 | 0 | 0 | 0 | 206345.45 | 0.24529 | 4.7554 | [10 empty] | Set | 4.7554 | 841216.4 | 2012 | 856139.4667 | 6.6654
| Out | 70.1959 | 855091.8 | 43391.9 | 0.0016177 | 128678.0695 | 0.15048 | 2.9655 | 61034.8285 | 0.071378 | 1.4066 | 0 | 0 | 0 | 189712.898 | 0.22186 | 4.3721 | [10 empty] | Out | 4.3721 | 855091.8
| Nov | 70.1688 | 865249.6 | 43391.9 | 0.0016171 | 129225.6179 | 0.14935 | 2.9781 | 37597.6208 | 0.043453 | 0.86647 | 64750.6555 | 0.074835 | 1.4922 | 231573.8941 | 0.26764 | 5.3368 | [10 empty] | Nov | 5.3368 | 865249.6
| Dez | 68.8167 | 879329.5 | 43391.9 | 0.0015859 | 134463.016 | 0.15292 | 3.0988 | 28605.9004 | 0.032531 | 0.65925 | 121437.3734 | 0.1381 | 2.7986 | 284506.2898 | 0.32355 | 6.5567 | [10 empty] | Dez | 6.5567 | 879329.5
2012 | Jan | 69.1599 | 892555.9 | 43391.9 | 0.0015938 | 133777.532 | 0.14988 | 3.083 | 33096.1026 | 0.03708 | 0.76273 | 136786.7508 | 0.15325 | 3.1524 | 303660.3853 | 0.34021 | 6.9981 | [9 empty] | 2012 | Jan | 6.9981 | 892555.9
| Fev | 70.3145 | 819752.7 | 43391.9 | 0.0016205 | 127949.4597 | 0.15608 | 2.9487 | 57494.1308 | 0.070136 | 1.325 | 231563.0857 | 0.28248 | 5.3366 | 417006.6762 | 0.5087 | 9.6102 | [10 empty] | Fev | 9.6102 | 819752.7
| Mar | 69.4577 | 875754.6 | 43391.9 | 0.0016007 | 159157.0382 | 0.18174 | 3.6679 | 79346.511 | 0.090604 | 1.8286 | 63574.142 | 0.072594 | 1.4651 | 302077.6912 | 0.34493 | 6.9616 | [10 empty] | Mar | 6.9616 | 875754.6
| Abr | 69.5918 | 861529.3 | 43391.9 | 0.0016038 | 126542.3497 | 0.14688 | 2.9163 | 84157.0793 | 0.097683 | 1.9395 | 37933.0657 | 0.04403 | 0.8742 | 248632.4947 | 0.28859 | 5.7299 | [10 empty] | Abr | 5.7299 | 861529.3
| Mai | 69.5475 | 892342.3 | 43391.9 | 0.0016028 | 123452.7676 | 0.13835 | 2.8451 | 128030.5876 | 0.14348 | 2.9506 | 8672.0163 | 0.0097183 | 0.19985 | 260155.3715 | 0.29154 | 5.9955 | [10 empty] | Mai | 5.9955 | 892342.3
| Jun | 69.4261 | 857288.3 | 43391.9 | 0.0016 | 127052.6734 | 0.1482 | 2.928 | 145470.157 | 0.16969 | 3.3525 | 0 | 0 | 0 | 272522.8304 | 0.31789 | 6.2805 | [10 empty] | Jun | 6.2805 | 857288.3
| Jul | 68.082 | 850811.7 | 43391.9 | 0.001569 | 127727.8448 | 0.15012 | 2.9436 | 153850.7689 | 0.18083 | 3.5456 | 0 | 0 | 0 | 281578.6138 | 0.33095 | 6.4892 | [10 empty] | Jul | 6.4892 | 850811.7 | Ano | T.O.E. | Consumo
| Ago | 64.0827 | 874455.3 | 43391.9 | 0.0014768 | 136852.0274 | 0.1565 | 3.1539 | 155124.0301 | 0.1774 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 291976.0575 | 0.33389 | 6.7288 | [10 empty] | Ago | 6.7288 | 874455.3 | 2007 | 882390 | 6.5796
| Set | 69.2158 | 843151.4 | 43391.9 | 0.0015951 | 134536.6345 | 0.15956 | 3.1005 | 159583.1568 | 0.18927 | 3.6777 | 0 | 0 | 0 | 294119.7913 | 0.34883 | 6.7782 | [10 empty] | Set | 6.7782 | 843151.4 | 2008 | 897833.4833 | 7.0384
| Out | 69.4402 | 878389.3 | 43391.9 | 0.0016003 | 138139.0367 | 0.15726 | 3.1835 | 112365.3758 | 0.12792 | 2.5895 | 11582.1223 | 0.013186 | 0.26692 | 262086.5348 | 0.29837 | 6.04 | [10 empty] | Out | 6.04 | 878389.3 | 2009 | 896371.5333 | 6.5929
| Nov | 70.1045 | 889833.14 | 43391.9 | 0.0016156 | 155739.1265 | 0.17502 | 3.5891 | 89296.2987 | 0.10035 | 2.0579 | 95050 | 0.10682 | 2.1905 | 340085.4252 | 0.38219 | 7.8375 | [10 empty] | Nov | 7.8375 | 889833.14 | 2010 | 872111.0333 | 6.6188
| Dez | 68.5034 | 860957.19 | 43391.9 | 0.0015787 | 134925.272 | 0.15672 | 3.1095 | 39503.3359 | 0.045883 | 0.91039 | 135612.4068 | 0.15751 | 3.1253 | 310041.0147 | 0.36011 | 7.1451 | [10 empty] | Dez | 7.1451 | 860957.19 | 2011 | 866556.9667 | 5.4218
[31 empty] | 2012 | 876393.21 | 7.0076
| MAX |  | 982388.3 | [12 empty] | MAX | 10.3284
| MIN |  | 746263.1
Note on D3: Nuno: Apenas indicativo! Representa a % de ocupação face à ocupação total (100%)
Note on G3: Nuno: Apenas indicativo! Representa a % de ocupação por m2
Note on Q3: Nuno: Ilum&Tom + ACFrio + ACQuente
Note on F5: Nuno: Valor inserido à MÃO!!!

## FimOcup._3
[8 empty] | Consumo Global/Área | Consumo Iluminação&Tomadas/Área
Comando de Iluminação - "Fim de Ocupação" (OUT_2008)
Implicação no Consumo Global
ANTES |  |  |  | DEPOIS
| Mês | Cons/T.O. | Cons./m2 |  | Mês | Cons/T.O. | Cons./m2
07-08 | JAN | 0.45994 | 9.7008 | 09-12 | JAN | 0.44278 | 9.0087
| FEV | 0.4364 | 8.0125 |  | FEV | 0.45544 | 8.2964
| MAR | 0.32499 | 6.088 |  | MAR | 0.34547 | 7.2826
| ABR | 0.21133 | 4.0044 |  | ABR | 0.27851 | 5.6972
| MAI | 0.20776 | 4.0727 |  | MAI | 0.25468 | 5.2128
| JUN | 0.24641 | 4.7435 |  | JUN | 0.27972 | 5.5168
| JUL | 0.27094 | 5.8705 |  | JUL | 0.30103 | 6.3145
| AGO | 0.28284 | 6.1223 |  | AGO | 0.30344 | 6.2822
| SET | 0.27042 | 5.3773 |  | SET | 0.28304 | 5.4838
07 | OUT | 0.24417 | 4.6798 | 08-12 | OUT | 0.24709 | 4.1729
| NOV | 0.30898 | 6.1222 |  | NOV | 0.31135 | 4.9413
| DEZ | 0.40574 | 8.9367 |  | DEZ | 0.40464 | 6.4744
Implicação no Consumo Iluminação&Tomadas
ANTES |  |  |  | DEPOIS
| Mês | Cons/T.O. | Cons./m2 |  | Mês | Cons/T.O. | Cons./m2
07-08 | JAN | 0.17265 | 3.6436 | 09-12 | JAN | 0.16162 | 3.2846
| FEV | 0.15866 | 2.9346 |  | FEV | 0.16008 | 2.9062
| MAR | 0.1505 | 2.8211 |  | MAR | 0.15728 | 3.3116
| ABR | 0.13245 | 2.5098 |  | ABR | 0.14441 | 2.9597
| MAI | 0.14106 | 2.7566 |  | MAI | 0.14406 | 2.9488
| JUN | 0.14399 | 2.7576 |  | JUN | 0.14566 | 2.8693
| JUL | 0.14134 | 3.0623 |  | JUL | 0.14602 | 3.072
| AGO | 0.14409 | 3.1146 |  | AGO | 0.15165 | 3.1386
| SET | 0.14082 | 2.8013 |  | SET | 0.15203 | 2.9444
07 | OUT | 0.15373 | 2.9464 | 08-12 | OUT | 0.14927 | 3.0552
| NOV | 0.16807 | 3.3301 |  | NOV | 0.15449 | 3.0849
| DEZ | 0.17046 | 3.7546 |  | DEZ | 0.15748 | 3.2341

## Chillers_3
[8 empty] | Consumo Global/Área | Consumo AC Frio/Área
Inativação dos Chillers no Inverno (NOV_2011)
Implicação no Consumo Global
ANTES |  |  |  | DEPOIS
| Mês | Cons/T.O. | Cons./m2 |  | Mês | Cons/T.O. | Cons./m2
07-11 | JAN | 0.47016 | 9.6877 | 12 | JAN | 0.34021 | 6.9981
| FEV | 0.43717 | 7.92 |  | FEV | 0.5087 | 9.6102
| MAR | 0.33739 | 6.869 |  | MAR | 0.34493 | 6.9616
| ABR | 0.24962 | 5.0135 |  | ABR | 0.28859 | 5.7299
| MAI | 0.22854 | 4.6003 |  | MAI | 0.29154 | 5.9955
| JUN | 0.25876 | 5.0547 |  | JUN | 0.31789 | 6.2805
| JUL | 0.28301 | 6.1019 |  | JUL | 0.33095 | 6.4892
| AGO | 0.28911 | 6.1289 |  | AGO | 0.33389 | 6.7288
| SET | 0.26484 | 5.1823 |  | SET | 0.34883 | 6.7782
| OUT | 0.23624 | 4.7896 |  | OUT | 0.29837 | 6.04
07-10 | NOV | 0.30398 | 6.0107 | 11-12 | NOV | 0.32491 | 6.5872
| DEZ | 0.43632 | 9.2176 |  | DEZ | 0.34183 | 6.8509
Implicação no Consumo AC Frio
ANTES |  |  |  | DEPOIS
| Mês | Cons/T.O. | Cons./m2 |  | Mês | Cons/T.O. | Cons./m2
07-11 | JAN | 0.089463 | 1.8424 | 12 | JAN | 0.03708 | 0.76273
| FEV | 0.085238 | 1.55 |  | FEV | 0.070136 | 1.325
| MAR | 0.088052 | 1.8095 |  | MAR | 0.090604 | 1.8286
| ABR | 0.081216 | 1.644 |  | ABR | 0.097683 | 1.9395
| MAI | 0.084533 | 1.7075 |  | MAI | 0.14348 | 2.9506
| JUN | 0.11428 | 2.2418 |  | JUN | 0.16969 | 3.3525
| JUL | 0.13968 | 3.0081 |  | JUL | 0.18083 | 3.5456
| AGO | 0.14145 | 3.003 |  | AGO | 0.1774 | 3.575
| SET | 0.1188 | 2.3264 |  | SET | 0.18927 | 3.6777
| OUT | 0.087685 | 1.7818 |  | OUT | 0.12792 | 2.5895
07-10 | NOV | 0.082514 | 1.6339 | 11-12 | NOV | 0.071902 | 1.4622
| DEZ | 0.09211 | 1.9436 |  | DEZ | 0.039207 | 0.78482